## Slide 1
Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 21 września 2018 r.
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

## Slide 2
Kryteria szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR
Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, typ projektu: „Wysokosprawna kogeneracja”

## Slide 3
KRYTERIA DOSTĘPU
L.p. | Kryterium | Opis kryterium | Ocena kryterium | Możliwość uzupełnienia
1. | Instalacja będąca przedmiotem projektu spełnia warunki dla wysokosprawnej kogeneracji | Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy nowe instalacje wysokosprawnej kogeneracji osiągają co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej zgodnie z metodologią określoną w załączniku II do dyrektywy 2012/27/UE przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. | 0/1 | TAK
2. | Redukcja CO2 o 30% w wyniku realizacji inwestycji | Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy w przypadku przebudowanych instalacji wysokosprawnej kogeneracji, instalacja przyczynia się do redukcji emisji CO2 o co najmniej 30%. | 0/1 | TAK

## Slide 4: Działanie 4.2 Typ projektu: Efektywność energetyczna
Kryteria nie będą stosowane w sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie będzie pozwalała na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które miałyby być oceniane pod względem niniejszych kryteriów.
Jeżeli kryteria będą stosowane, nie ma konieczności uzyskania minimalnej liczby punktów. Wysoka jakość projektów zagwarantowana jest bardzo ambitnymi i trudnymi do spełnienia kryteriami dostępu.
KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

## Slide 5
KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Lp. | Kryterium | Opis kryterium | Punktacja | Maksymalna liczba punktów
 | Efektywność kosztowa: Nakład środków finansowych UE na 1 MWh planowanej rocznej produkcji energii | Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium oceniany będzie nakład środków finansowych UE przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii. Efektywność kosztowa obliczana jest stosunkiem nakładów inwestycyjnych niezbędnych do uzyskania rocznej planowanej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Kryterium powiązane ze wskaźnikami: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji {MWhe/rok] Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji [MWht/rok] Kryterium premiuje projekty, w których koszt ten jest najniższy. | Punkty w ramach kryterium przyznawane są następująco: X ≤ 400 – 8 pkt. 400 < x ≤ 600 – 6 pkt. 600 < x ≤ 800 – 4 pkt. 800 < x ≤ 1200 – 2 pkt. x > 1200 X lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. | 8

## Slide 6
KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Lp. | Kryterium | Opis kryterium | Punktacja | Maksymalna liczba punktów
2. | Efektywność kosztowa: Nakład środków finansowych UE na jednostkową redukcję rocznej emisji CO2 | Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium oceniana będzie efektywność kosztowa obliczana stosunkiem wydatków planowanych do poniesienia ze środków UE, na redukcję 1 tony ekwiwalentu CO2/rok. Kryterium premiuje projekty, w których koszt ten jest najniższy. Wartość redukcji tony emisji CO2/rok, w wyniku realizacji projektu, powinna zostać wyrażona wskaźnikiem: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) | Punkty w ramach kryterium przyznawane są następująco: X ≤ 300 – 8 pkt. 300 < x ≤ 1200 – 6 pkt. 1200 < x ≤ 2100– 4 pkt. 2100 < x ≤ 3000 – 2 pkt. x > 3000 lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. | 8
3. | Stopień redukcji CO2 | Zgodnie z RPO WM 2014-202, w ramach kryterium oceniana będzie wartość redukcji gazów cieplarnianych na podstawie wartości redukcji wyrażonej w ekwiwalencie CO2. Wartość redukcji tony emisji CO2/rok, w wyniku realizacji projektu, powinna zostać wyrażona wskaźnikiem: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) | Punkty w ramach kryterium przyznawane są następująco: 6 pkt – X > 750 5 pkt – 750 ≥ X > 500 3 pkt – 500 ≥ X > 250 2 pkt - 250 ≥ X > 50 50 ≥ X lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. | 6

## Slide 7
KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Lp. | Kryterium | Opis kryterium | Punktacja | Maksymalna liczba punktów
4. | Stopień redukcji emisji pyłu PM10 (w %) | Zgodnie z RPO WM 2014-202, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie wartość redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 [%/rok]. Wielkość redukcji wyrażona w % jako stosunek wielkości emisji zredukowanych do wielkości emisji bazowych, określonych w oparciu o dokumentacje stanowiące podstawę do aktualizacji programów ochrony powietrza. | Punkty w ramach kryterium przyznawane są następująco: 6 pkt - X ≥ 60 % 5 pkt – 60 % > X ≥ 30 % 3 pkt – 30 % > X ≥ 10 % 2 pkt - 10% > X ≥ 3 % 3 % > X ≥ 0 % lub brak informacji w tym zakresie- 0 pkt. | 6
5. | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych | Zgodnie z RPO WM 2014-2020 kryterium promuje instalacje wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych. Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli energia odnawialna jest jedynym rodzajem paliwa podstawowego. Kryterium powiązane ze wskaźnikami: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] | Projekt zakłada instalacje wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych. Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli energia odnawialna jest jedynym rodzajem paliwa podstawowego – 3 pkt. Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. | 3

## Slide 8
KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Lp. | Kryterium | Opis kryterium | Punktacja | Maksymalna liczba punktów
6. | Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej | Zgodnie z RPO WM 2014-2020, oceniana jest zgodność z Planem/-ami Gospodarki Niskoemisyjnej, obowiązującym/-i na obszarze na którym realizowany jest projekt. Weryfikacji podlegać będzie czy projekt wpisuje się w kierunki działań niskoemisyjnych i/ lub został zidentyfikowany w planie gospodarki niskoemisyjnej. | Projekt jest zgodny z Planem/-ami Gospodarki Niskoemisyjnej, obowiązującym/-i na obszarze na którym realizowany jest projekt. Projekt wpisuje się w kierunki działań niskoemisyjnych i/ lub został zidentyfikowany w planie gospodarki niskoemisyjnej – 2 pkt. Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. | 2
7. | Koordynacja wspieranych instalacji kogeneracyjnych z projektami termomodernizacyjnymi | Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje projekty realizowane w koordynacji z modernizacją energetyczną budynków prowadząc łącznie do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną. W ramach kryterium weryfikowany będzie standard efektywności energetycznej budynku wrażony maksymalną wartością wskaźnika EP. Standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia musi być potwierdzony spełnieniem warunku obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. wskazanego w par 329 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie audytu energetycznego lub świadectwa energetycznego. | Projekt jest realizowany w koordynacji z modernizacją energetyczną budynków prowadząc łącznie do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną – 2 pkt. Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. | 2

## Slide 9
KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Lp. | Kryterium | Opis kryterium | Punktacja | Maksymalna liczba punktów
8. | Efektywność kosztowa | Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: „Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej [MW]” jest wskaźnikiem realizacji celów osi priorytetowej i będzie służył KE do oceny realizacji celów RPO WM. Kryterium będzie liczone zgodnie z poniższym wzorem: Wartość dofinansowania UE projektu (euro) <= 952 842 euro Wartość docelowa wskaźnika w ramach projektu: Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej [MW] | Wartość dofinansowania UE w przeliczeniu na 1 MW mocy: poniżej 952 842 euro – 2 pkt; powyżej i równe 952 842 euro – 0 pkt. Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w Regulaminie konkursu. | 2
9. | Zgodność projektu z programem rewitalizacji | Kryterium promuje zgodność projektu z obowiązującym (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) właściwym miejscowo programem rewitalizacji. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie). Projekt powinien być określony wskaźnikiem: „Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji [%]”. | Projekt znajduje się na liście projektów podstawowych w programie rewitalizacji – 2 pkt; Projekt wskazany jest jako pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w programie rewitalizacji – 1 pkt Punkty w ramach kryterium nie sumują się. Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt | 2

## Slide 10
KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Lp. | Kryterium | Opis kryterium | Punktacja | Maksymalna liczba punktów
10. | Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji na potrzeby chłodu | Kryterium premiuje wykorzystanie ciepła odpadowego z układu kogeneracyjnego na potrzeby wentylacji i chłodu. W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wykorzystanie ciepła odpadowego z układu kogeneracyjnego na potrzeby wytwarzania energii chłodu. | Projekt zakłada wybudowanie systemu trigeneracyjnego na potrzeby obiektu – 4 pkt. Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt | 4

## Slide 11
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
UMWM w Warszawie
al. Solidarności 61
03-402 Warszawa
dsrr@mazovia.pl
Dziękuję za uwagę!