KRYTERIA DOSTĘPU

Oś priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna

Typ projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” .

| Lp. | Nazwa kryterium | Opis kryterium |  | Punktacja | Możliwość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | uzupełnienia |
|  |  | Wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie audyt energetyczny określający koszty kwalifikowalne |  |  |  |
|  |  | (optymalny zakres działań) przedmiotowego projektu. |  |  |  |
|  |  | Wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie audyt energetyczny sporządzony dla każdego |  |  |  |
| 1. | Audyt energetyczny | budynku będącego przedmiotem projektu. Audyt energetyczny1 określa koszty kwalifikowane projektu |  | 0/1 | TAK |
|  |  | obejmujące zadania inwestycyjne. |  |  |  |
|  |  | Uwaga: Jeżeli projekt zawiera inne koszty kwalifikowane poza pracami inwestycyjnymi, nie muszą one |  |  |  |
|  |  | wynikać z audytu. |  |  |  |
| 2. | Obowiązkowy audyt ex- | Złożenie deklaracji przez beneficjenta o przeprowadzeniu audytu energetycznego2 | ex-post, celem weryfikacji |  |  |
|  |  | przeprowadzonych oszczędności energii w wyniku realizacji projektu. |  | 0/1 | TAK |
|  | post |  |  |  |  |

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 poz. 346 z 2009 r. z późn. zm.)

- jw

1

- Poziom oszczędności energii

Na podstawie dokumentacji aplikacyjnej (w tym audytu energetycznego3) należy zweryfikować, czy przewidziane działania skutkują poprawą efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej, o co

najmniej 25% w odniesieniu do stanu sprzed realizacji projektu (warunek dotyczy każdego 0/1 TAK termomodernizowanego budynku w ramach projektu).

|  |  |  | Dotyczy wyłącznie projektów, które jako element inwestycji zawierają zamianę/modernizację urządzeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | grzewczych 4. |  |  |  |
|  | Zgodność | projektu | Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły5 spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe6, |  |  |  |
| 4. | z przepisami |  | ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie |  | 0/1 | TAK |
|  | dotyczącymi | emisji |  |  |  |  |
|  |  |  | efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Wsparcie kotłów zużywających węgiel |  |  |  |
|  | zanieczyszczeń |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stanowi wydatek niekwalifikowany. |  |  |  |
|  |  |  | Uwaga: Jeżeli nie dotyczy, kryterium uznaje się za spełnione. |  |  |  |
|  |  |  | W ramach kryterium beneficjent powinien wykazać, iż obiekty ochrony zdrowia są zgodne z wymogami map |  |  |  |
|  | Zgodność | projektu | potrzeb zdrowotnych. |  |  |  |
| 5. |  |  | Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona |  |  |  |
|  | z „Mapami | potrzeb |  |  | 0/1 | TAK |
|  |  |  | jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez |  |  |  |
|  | zdrowotnych” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | weryfikację czy działalność lecznicza, wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu, posiada |  |  |  |
|  |  |  | uzasadnienie w kontekście map potrzeb zdrowotnych. |  |  |  |

- jw.

- Inwestycje w urządzenia grzewcze mogą stanowić jedynie element projektów termomodernizacyjnych.

- Wymiana urządzeń grzewczych kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Projekty uwzględniające wymianę/modernizację urządzeń grzewczych opalanych na biomasę powinny być zgodne z programami ochrony powietrza.

- Kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

2

Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza, wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu, posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie.

Mapy potrzeb zdrowotnych znajdują się na stronie: http://www.mpz.mz.gov.pl/

Ze wsparcia wykluczone są inwestycje w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu.

Uwaga: Jeżeli nie dotyczy, kryterium uznaje się za spełnione.

3

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

Oś priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna

Typ projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” .

Przyjmuje się, że projekt spełnia kryteria merytoryczne szczegółowe w sytuacji, gdy suma punktów uzyskanych podczas oceny kryteriów merytorycznych stanowi, co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.

| Lp. | Kryterium |  | Opis kryterium |  | Punktacja | Maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | liczba punktów |
|  |  |  |  | 10 pkt - 60% < X |  |  |
|  |  |  |  | 8 pkt - 50% < X ≤ 60% |  |  |
|  |  |  | Wynikający z audytu energetycznego zakres poprawy | 6 pkt - 40% < X ≤ 50% |  |  |
|  | Stopień poprawy |  |  |  |  |  |
|  |  |  | efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu |  |  |  |
|  | efektywności |  |  | 2 pkt - 25% ≤ X ≤ 40% |  | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | początkowego (w %) obliczany dla energii końcowej – X |  |  |  |
|  | energetycznej (w %) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dla danego budynku. |  | Uwaga: w przypadku udziału w projekcie kilku budynków |  |
|  |  |  |  |  | o różnym stopniu efektowności energetycznej, |  |
|  |  |  |  |  | efektywność projektu będzie stanowić średnią ważoną |  |
|  |  |  |  |  | efektywności poszczególnych budynków względem |  |
|  |  |  |  |  | zmniejszenia zużycia kWh w całości projektu7. |  |
|  |  |  | W ramach kryterium oceniany będzie poziom |  | Liczba punktów przyznawana za osiągnięcie wskaźnika |  |
|  | Podwyższenie standardu |  |  |  | EPh + w, w wysokości: |  |
|  |  |  | zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną |  |  |  |
|  | energetycznego budynku, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | w stanie docelowym na potrzeby ogrzewania, |  |  | 4 |
| 2. | wyrażone wskaźnikiem |  |  |  | Dla budynków użyteczności publicznej - opieka |  |
|  |  |  | wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |
|  | EPh + w |  |  |  | zdrowotna (udział działalności innej niż lecznicza nie |  |
|  |  |  | określony w audycie energetycznym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | większa niż 40%): |  |

- Zgodnie z metodologią przedstawioną w Regulaminie konkursu

4

| Lp. |  | Kryterium | Opis kryterium | Punktacja | Maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | liczba punktów |
|  |  |  |  | 4 pkt – jeżeli EPh + w ≤ 190 kWh/(m2 × rok); |  |
|  |  |  |  | 2 pkt – jeżeli 190 kWh/(m2 × rok) < EPh + w ≤ 290 kWh/(m2 × |  |
|  |  |  |  | rok); |  |
|  |  |  |  | 0 pkt - jeżeli EPh + w > 290 kWh/(m2 × rok) lub brak informacji |  |
|  |  |  |  | w tym zakresie. |  |
|  |  |  |  | Dla pozostałych budynków użyteczności publicznej: |  |
|  |  |  |  | 4 pkt – jeżeli EPh + w ≤ 45 kWh/(m2 × rok); |  |
|  |  |  |  | 2 pkt – jeżeli 45kWh/(m2 × rok) < EPh + w ≤ 60 kWh/(m2 × |  |
|  |  |  |  | rok); |  |
|  |  |  |  | 0 pkt - jeżeli EPh + w > 60 kWh/(m2 × rok) lub brak informacji |  |
|  |  |  |  | w tym zakresie. |  |
|  |  |  |  | W przypadku kilku budynków, pod uwagę bierze się |  |
|  |  |  |  | budynek, który otrzymał najmniejszą ilość punktów. |  |
|  |  |  |  | Punkty w ramach kryterium nie sumują się. |  |
|  |  |  |  | Punkty w ramach kryterium przyznawane będą |  |
|  |  |  | W ramach kryterium oceniany będzie nakład środków | następująco: |  |
|  |  | Efektywność kosztowa: | finansowych UE w stosunku do ilości zaoszczędzonej |  |  |
|  |  |  |  | 8 pkt – 2 000,00 zł > X |  |
|  | 3. | Zmniejszenie zużycia | energii [zł/ MWh/rok] osiągniętej w wyniku realizacji |  | 8 |
|  |  | energii | projektu. |  |  |
|  |  |  |  | 5 pkt - 2 000,00 zł ≤ X < 3 000,00 zł |  |
|  |  |  | Kryterium premiuje projekty, w których koszt ten jest |  |  |
|  |  |  | najniższy. | 2 pkt – 3 000,00 zł ≤ X < 4 000,00 zł |  |
|  |  |  |  |  | 5 |

| Lp. | Kryterium | Opis kryterium |  |  |  |  |  |  | Punktacja | Maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | liczba punktów |
|  |  | Wartość zaoszczędzonej energii, w wyniku realizacji |  |  |  |  |  |  | 0 pkt – 4 000,00 zł ≤ X lub brak informacji w tym zakresie. |  |
|  |  | projektu, powinna być wyrażona wskaźnikami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] i/lub |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [MWht/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W przypadku ilości zaoszczędzonej energii cieplnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyrażanej w jednostce miary GJ/rok, należy dokonać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przeliczenia |  | wykazując |  | osiągniętą |  | wartość |  |  |
|  |  | z zastosowaniem jednostek wyrażonych w MWh/rok. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | oceniana będzie wartość redukcji gazów cieplarnianych |  |  |  |  |  |  | Punkty przyznawane są następująco: |  |
|  |  | na | podstawie |  | wartości |  | redukcji | wyrażonej | 8 pkt – 60%< X |  |
|  |  | w ekwiwalencie CO2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stopień redukcji CO2 | Wartość redukcji |  |  | tony emisji |  | CO2/rok, | w wyniku | 5 pkt – 60% ≥ X > 45% | 8 |
| 4. | (w tony/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | realizacji |  | projektu, powinna |  |  | zostać | wyrażona |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 pkt - 45% ≥ X > 30% |  |
|  |  | wskaźnikiem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  |  |  |  |  |  | 0 pkt – 30% ≥ X lub brak informacji w tym zakresie. |  |
|  |  | [tony równoważnika CO2] (CI 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartości muszą wynikać z audytu energetycznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zastosowanie w projekcie rozwiązania technicznego, |  |  |  |  |  |  | 5 pkt - uwzględnienie w projekcie OZE dla produkcji energii |  |
|  | Wykorzystanie |  |  |  |  |  |  |  | elektrycznej lub/i cieplnej |  |
|  |  | pozwalającego na wytworzenie energii elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odnawialnych źródeł |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 5. |  | lub/i cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | energii (OZE) |  |  |  |  |  |  |  | 0 pkt - nieuwzględnienie w projekcie OZE lub brak danych |  |
|  |  | energii. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym zakresie. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

| Lp. |  | Kryterium |  | Opis kryterium | Punktacja | Maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | liczba punktów |
|  |  |  |  | Kryterium powiązane ze wskaźnikami właściwymi dla |  |  |
|  |  |  |  | OZE, wskazanymi w Regulaminie konkursu. |  |  |
|  |  | Projekt | obejmuje | Promowane będą projekty, których elementem jest | 3 pkt – projekt obejmuje zamianę/modernizację urządzeń |  |
|  |  |  |  | zamiana/modernizacja konwencjonalnych urządzeń |  |  |
|  |  | zamianę/modernizację |  |  | grzewczych |  |
|  |  |  |  | grzewczych. |  |  |
|  |  | urządzeń grzewczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 pkt - brak spełnienia kryterium lub brak informacji w tym |  |
|  |  |  |  | Kryterium weryfikowane będzie na podstawie |  | 3 |
|  | 6. |  |  |  | zakresie. |  |
|  |  |  |  | wskaźnika: |  |  |
|  |  |  |  | „Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania |  |  |
|  |  |  |  | [m2]”. |  |  |
|  |  | Zgodność | ze strategiami | Zgodność z:Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub | Projekt wynika z PGN lub PONE - 2 pkt |  |
|  |  | niskoemisyjnymi |  | Programem Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). |  |  |
|  |  |  |  |  | Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak |  |
|  |  |  |  | W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt | informacji w tym zakresie – 0 pkt |  |
|  |  |  |  | jest zgodny z Planem/-ami Gospodarki Niskoemisyjnej |  |  |
|  | 7. |  |  | oraz Programem Ograniczania Niskiej Emisji, |  | 2 |
|  |  |  |  | obowiązującym/-i na obszarze na którym realizowany |  |  |
|  |  |  |  | jest projekt. |  |  |
|  |  |  |  | Weryfikacji podlegać będzie czy projekt wpisuje się w |  |  |
|  |  |  |  | kierunki działań niskoemisyjnych i/ lub został |  |  |
|  |  |  |  | zidentyfikowany w ww. dokumentach. |  |  |
|  |  | Zgodność | inwestycji z | Oceniana jest zgodność inwestycji obowiązującym (na | Zgodność inwestycji z programem rewitalizacji: |  |
|  | 8. | programem rewitalizacji |  | dzień składania wniosku o dofinansowanie) właściwym | 2 pkt - inwestycja jest zgodna z programem Rewitalizacji i | 2 |
|  |  |  |  | miejscowo programem rewitalizacji. |  |  |
|  |  |  |  |  | znajduje się na liście projektów podstawowych lub |  |
|  |  |  |  |  | uzupełniających w programie rewitalizacji; |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |

| Lp. | Kryterium |  | Opis kryterium | Punktacja | Maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | liczba punktów |
|  |  |  | Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie | 0 pkt - inwestycja nie jest zgodna z programem rewitalizacji |  |
|  |  |  | programów rewitalizacji województwa mazowieckiego w | lub brak informacji w tym zakresie. |  |
|  |  |  | dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. | Punkty w ramach kryterium nie sumują się. |  |
|  |  |  | W przypadku gdy inwestycja realizowana jest w całości |  |  |
|  |  |  | lub w części na obszarze objętym programem |  |  |
|  |  |  | rewitalizacji, udział ten powinien zostać określony |  |  |
|  |  |  | wskaźnikiem: |  |  |
|  |  |  | „Udział inwestycji w odniesieniu do obszaru objętego |  |  |
|  |  |  | programem rewitalizacji [%]”. |  |  |
|  |  |  |  | Budynki wykorzystywane na cele administracyjne, |  |
|  |  |  |  | działalność pozaleczniczą (np. magazyn, pralnia itp.) oraz |  |
|  |  |  | Kryterium promuje budynki, w których prowadzona jest | działalność inną niż leczenie szpitalne (np. POZ) |  |
|  | Rodzaj | działalności | działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego. | 5 pkt - 20% > X |  |
|  | prowadzonej |  |  |  |  |
| 9. |  |  | W przypadku kilku budynków brany jest pod uwagę |  | 5 |
|  | w termomodernizowanych |  |  | 3 pkt - 20 % ≤ X < 30% |  |
|  |  |  | budynek, gdzie powierzchniowy udział działalności innej |  |  |
|  | budynkach |  |  |  |  |
|  |  |  | niż lecznicza jest największy. |  |  |
|  |  |  |  | 1 pkt - 30 % ≤ X < 40% |  |
|  |  |  |  | 0 pkt - 40% ≤ X lub brak informacji w tym zakresie. |  |
|  |  |  |  | 10 pkt - Wnioskodawca posiada wszystkie wymagane |  |
|  |  |  | Ocenie podlega, czy projekt jest gotowy do realizacji, tzn. | prawem polskim ostateczne decyzje |  |
|  | Gotowość projektu do |  |  | administracyjne, pozwalające na realizację całości | 10 |
| 10. |  |  | wszystkie zadania przewidziane do realizacji w ramach |  |  |
|  | realizacji |  |  | inwestycji lub realizacja inwestycji nie wymaga |  |
|  |  |  | projektu, posiadają na dzień składania wniosku o | uzyskania ww. decyzji. |  |
|  |  |  |  |  | 8 |

| Lp. | Kryterium | Opis kryterium | Punktacja | Maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | liczba punktów |
|  |  | dofinansowanie wszystkie wymagane prawem polskim | 0 pkt - Wnioskodawca nie posiada wszystkich |  |
|  |  | ostateczne8 decyzje administracyjne. | wymaganych prawem polskim ostatecznych decyzji |  |
|  |  |  | administracyjnych pozwalających na realizację |  |
|  |  | W przypadku gdy zadania przewidziane w projekcie nie | całości inwestycji. |  |
|  |  | wymagają ww. decyzji wnioskodawca przedstawia |  |  |
|  |  | stosowne oświadczenie. |  |  |

- Decyzja ostateczna - decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

9