Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Typ projektów - Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi

## KRYTERIA DOSTĘPOWE

| Lp. | Nazwa kryterium | Definicja kryterium | Punktacja/Opis znaczenia dla wyniku oceny | Możliwość uzupełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba ludności w gminie | Oceniane będzie, na podstawie najnowszych dostępnych na dzień złożenia wniosku danych statystycznych GUS, dotyczących liczby ludności w gminach, publikowanych w systemie Bank Danych Lokalnych, na stronie: bdl.stat.gov.pl, czy projekt dotyczy gminy , w której liczba mieszkańców wynosi poniżej 15 tys. osób. | 0/1 | Tak |
| 2 | Zgodność z Programem Inwestycyjnym w zakresie poprawy jakości i ograniczania strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (PI) | Oceniane będzie czy projekt wpisuje się w zakres inwestycji zgłoszonych do PI (Załącznik nr 1 i 2) i odpowiada priorytetowej kategorii obszaru działań oraz kluczowej kategoryzacji inwestycji. Oceniane będzie także, czy zadania realizowane w ramach projektu, mieszczą się w zdefiniowanych obszarach działań, które mają bezpośredni wpływ na ograniczenie poziomu wycieków wody oraz zapewnią wymaganą jakość i bezpieczeństwo wody oraz zostały wymienione w podrozdziale 4.1.1. Zdefiniowanie obszarów działań PI. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/przyjeto-program-inwestycyjny-w-zakresie-poprawy-jakosci-i-ograniczenia-strat-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi | 0/1 | Tak |
| 3 | Jakość wody po realizacji projektu w zakresie budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody lub stacji ujęcia wody | Oceniane będzie, czy wnioskodawca zapewnił, że w nowo wybudowanej lub zmodernizowanej stacji uzdatniania wody lub ujęcia wody, po zakończeniu realizacji projektu, jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spełni wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. | 0 /1 | Tak |
| 4 | Rozbudowa systemów wodociągowych dla aglomeracji zgodnych z Dyrektywą 91/271/EWG | Oceniane będzie, czy projekt związany z rozbudową systemów wodociągowych (nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia) dotyczy aglomeracji, ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zgodnej z Dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (lub taka zgodność zostanie uzyskana w wyniku zakończenia realizowanych już przez beneficjenta projektów). | 0 /1 | TAK |

2. KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

Przyjmuje się, że projekt spełnia kryteria merytoryczne punktowe w sytuacji, gdy suma punktów uzyskanych podczas oceny kryteriów merytorycznych stanowi, co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.

| Lp. | Nazwa kryterium | Definicja kryterium | Punktacja/Opis znaczenia dla wyniku oceny | Maksymalna liczba punktów | Możliwość uzupełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zwiększanie efektywności systemów wodociągowych | Oceniane będzie, czy zakres projektu obejmuje działania prowadzące do zwiększenia efektywności systemów wodociągowych, poprzez ograniczanie strat wody, a także właściwe zarzadzanie systemami wodociągowymi. Kryterium rozstrzygające nr 1 | Projekt obejmuje działania: - zmierzające do ograniczania strat wody w systemach wodociągowych i zmniejszania awaryjności sieci wodociągowej - 4 pkt. - polegające na wdrożeniu narzędzi i oprogramowania do zarządzania stratami wody – 4 pkt - polegające na wdrożeniu inteligentnych systemów zarządzania i monitorowania sieciami wodociągowymi - 4 pkt. Punkty w ramach kryterium sumują się. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt | 12 | NIE |
| 2 | Zwiększenie efektywności dostaw wody dobrej jakości | Oceniane będzie, czy zakres projektu obejmuje działania prowadzące do zwiększenia efektywności dostaw wody. | Projekt obejmuje swoim zakresem : - budowę lub modernizację ujęcia wody wraz ze zbiornikami magazynującymi - 4 pkt. - budowę lub modernizację stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem magazynującym – 4 pkt. Punkty w ramach kryterium sumują się. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt | 8 | NIE |
| 3 | Stan przygotowania projektu do realizacji | Ocenie podlega stopień przygotowania dokumentacji związanej z realizacją projektu (premiowane będą projekty z jak najwyższym stopniem przygotowania dokumentacji) Kryterium rozstrzygające nr 2 | Wnioskodawca: • posiada wszystkie wymagane prawem polskim ostateczne decyzje administracyjne, pozwalające na realizację całości inwestycji lub realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania ww. decyzji) – 5 pkt. • nie posiada wszystkich wymaganych prawem polskim ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację całości inwestycji – 0 pkt. Punkty w ramach kryterium nie sumują się. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt | 5 | NIE |
| 4 | Materiał sieci wodociągowej | Kryterium premiujące w zależności od materiału z którego wykonana jest modernizowana sieć wodociągowa. | Projekt obejmuje modernizację sieci wodociągowych zbudowanych z azbestocementu – 3 pkt; Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt | 3 | NIE |
| 5 | Efektywność projektu | Kryterium premiuje projekty które spełniają warunki efektywności określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt zakłada zmniejszenie średniego zużycia energii lub zmniejszenie strat wody. | I typ Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę prowadzi do poprawy efektywności energetycznej w jeden z następujących sposobów: - poprzez zmniejszenie średniego zużycia energii przez system o co najmniej 20 % w porównaniu z własnymi wskaźnikami bazowymi uśrednionymi dla trzech lat, łącznie z poborem i uzdatnianiem wody, mierzonymi w kWh na metr sześcienny dostarczonej wody –3 pkt. - poprzez zmniejszenie o co najmniej 20 % różnicy między obecnym poziomem wycieków uśrednionym dla trzech lat, obliczonym przy zastosowaniu metody oceny wskaźnika strat wody z infrastruktury (ILI) a ILI wynoszącym 1,5, albo między obecnym poziomem wycieków uśrednionym dla trzech lat, obliczonym przy użyciu innej odpowiedniej metody, a wartością progową ustaloną zgodnie z art. 4 dyrektywy (UE) 2020/2184. Obecny poziom wycieków uśredniony dla trzech lat oblicza się dla zasięgu sieci wodociągowej (dystrybucyjnej), w której prowadzone są prace, tj. dla odnowionej sieci wodociągowej (dystrybucyjnej) w strefie opomiarowania DMA (ang. district metered area) lub na obszarze zarządzania ciśnieniem PMA (ang. pressure managed area) –3 pkt. II typ Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody spełnia jedno z poniższych kryteriów: - średnie zużycie energii netto na potrzeby poboru i uzdatniania jest równe lub niższe niż 0,5 kWh na metr sześcienny dostarczonej wody. Zużycie energii netto może uwzględniać środki zmniejszające zużycie energii, takie jak kontrola źródeł (ładunku zanieczyszczeń) oraz, w stosownych przypadkach, wytwarzanie energii (takiej jak energia hydrauliczna, słoneczna i wiatrowa) – 3 pkt. - poziom wycieków jest obliczany przy użyciu metody oceny wskaźnika strat wody z infrastruktury (ILI) , gdzie wartość progowa jest równa lub niższa niż 1,5, albo jest obliczany przy użyciu innej odpowiedniej metody, a wartość progowa ustalana jest zgodnie z art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 . Obliczenia te należy stosować w odniesieniu do zasięgu sieci wodociągowej (dystrybucyjnej), w której prowadzone są prace, tj. na poziomie strefy zaopatrzenia w wodę, strefy opomiarowania DMA (ang. district metered area) lub obszarów zarządzania ciśnieniem PMA (ang. pressure managed area) – 3 pkt. Punkty w ramach kryterium sumują się w ramach danego typu projektu. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt | 6 | NIE |
| 6 | Działania edukacyjno-świadomościowe z zakresu prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi i oszczędności wody oraz gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej - element uzupełniający projektu. | Ocenie podlega czy projekt przewiduje działania edukacyjne i świadomościowe dotyczące prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi, w tym oszczędzania wody. | Działania edukacyjno-świadomościowe: - spotkania z mieszkańcami w gminie, która jest objęta projektem lub materiały w wersji elektronicznej (np. strona internetowa, w tym materiały do pobrania oraz publikacje on-line itd.) – 1 pkt; - zajęcia edukacyjne w szkołach – 1 pkt; - artykuły w lokalnej prasie lub telewizji - 1 pkt. - brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. Punktacja w ramach kryterium podlega sumowaniu. | 3 | NIE |
| Razem |  |  |  | 37 |  |

W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej szczegółowej uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście projektów wybranych do dofinansowania decydować będą kryteria rozstrzygające. Wyższe miejsce na liście ocenionych wniosków otrzyma projekt, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w kryterium/kryteriach merytorycznych rozstrzygających.

Kryterium rozstrzygające:

1.	Zwiększanie efektywności systemów wodociągowych

2.	Stan przygotowania projektu do realizacji